建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：励业楼

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2017年6月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：励业楼

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2017年6月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：笃学楼

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2017年6月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：笃学楼

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2017年6月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：笃学楼①

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年10月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：笃学楼①

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年10月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：笃学楼②

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年10月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：笃学楼②

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年10月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：笃学楼③

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年10月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：笃学楼③

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年10月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：图书馆

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：A级（不燃型）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2017年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：图书馆

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2017年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：岩棉板

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：A级（不燃型）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：强能楼Ⅰ区

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：A级（不燃型）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2017年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：强能楼Ⅰ区

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2017年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：岩棉板

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：A级（不燃型）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：强能楼Ⅱ区（金工车间）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：A级（不燃型）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2017年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：强能楼Ⅱ区（金工车间）

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2017年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：岩棉板

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：A级（不燃型）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：矿山实训基地（钢构车间）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：A级（不燃型）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2017年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：矿山实训基地（钢构车间）

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2017年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：玻璃棉卷毡

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：A级（不燃型）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：产学研实践中心

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：A级（不燃型）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2021年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：产学研实践中心

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2021年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：岩棉板

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：A级（不燃型）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：能源食府

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年10月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：能源食府

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年10月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：善行苑①

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：善行苑①

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：善行苑②

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：善行苑②

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：善行苑③

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：善行苑③

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：善行苑④

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：善行苑④

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：立德苑①

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：立德苑①

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：立德苑②

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：立德苑②

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：立德苑③

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：立德苑③

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。

建筑外墙外保温系统安全风险提示牌

- 建筑名称：立德苑④

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 安全风险须知：出现防护层破损、开裂现象；超过设计年限可能出现保温材料燃烧性能衰减；不在建筑内及周边禁放区域燃放烟花爆竹；不在建筑外墙周围堆放可燃物；不在建筑外墙外保温系统使用难燃外墙外保温材料或者采用空腔结构的高层民用建筑外墙动火用电；不在建筑外墙违规设置广告牌、装饰物等。

- 安全管理要求：对高层民用建筑外墙外保温系统破损、开裂和脱落的，应当及时修复；对外墙饰面的开裂、渗漏、空鼓和脱落等损伤状况开展日常检查；在台风、大风等特殊环境前后，对外墙外保温层的损坏状况开展特定检查等。

建筑外墙外保温系统建造信息公告牌

- 建筑名称：立德苑④

- 物业服务负责人：周杰  13903519490

- 建筑外墙外保温系统建造时间：2014年9月

- 建筑外墙外保温材料类型：阻燃型挤塑聚苯板（XPS）

- 建筑外墙外保温材料燃烧性能：B1级（难燃级，有较好的阻燃作用）

- 灭火救援注意事项：楼宇建筑外墙外保温系统破损、开裂、脱落，可能形成大面积立体燃烧，存在燃烧坠落风险；建筑外墙外保温系统使用有机材料，燃烧时可能释放有毒有害烟气；建筑外墙外保温系统内部存在空腔，容易形成立体燃烧等。